| Επικ. Καθηγητής Μάρκος Αυλωνίτης Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα avlon@ionio.gr Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου | Κέρκυρα, 27/11/2017 |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο της έργου «Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο της δακοπροσβολής και των ασθενειών του ελαιώνα»

Το Τμήμα Πληροφορικής - ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου υλοποιεί το Υποέργου (Α/Α1) «Σχεδιασμός και ανάπτυξη υλικού και λογισμικού  καθώς και αξιολόγηση του ευφυούς έξυπνου συστήματος» της Πράξης «Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο της δακοπροσβολής και των ασθενειών του ελαιώνα» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Με την παρούσα πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση, καταθέτουμε τις συνημμένες στο Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής (http://di.ionio.gr) ήτοι από την Δευτέρα 27/11/2017 έως και την Δευτέρα 4/12/2017 και ώρα 15:00μ.μ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

Η υπηρεσία δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις οι οποίες αντιβαίνουν στις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.

H υποβολή των σχετικών προτάσεων / παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται αποστέλλοντας το συνημμένο στο Παράρτημα Β έντυπο «ΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cs@ionio.gr ή svoul@ionio.gr

|  | - Ο - Επιστημονικός Υπεύθυνος Μάρκος Αυλωνίτης |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| 1. | Οπτικός και μικρο-ηλεκτρονικός αισθητήρας |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Προδιαγραφές | Απαίτηση | Ποσότητα |  |
| 1.1 | Μικρό-επεξεργαστής (Micro-controller) πολλαπλών εισόδων εξόδων με δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρων και διεπαφών επικοινωνίας |  | 175 |  |
| 1.1.1 | Quad Core / 64bit CPU | >=1.2GHz |  |  |
| 1.1.2 | Memory RAM | >=1GB |  |  |
| 1.1.3 | WiFi 802.11 b/g | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.4 | Bluetooth 4.1 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.5 | HDMI output | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.6 | Audio Line-Out | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.7 | RJ-45 10/100 Mbps Ethernet | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.8 | USB Ports | >= 4 |  |  |
| 1.1.9 | CPU , GPU , CHIPSET heatsink included | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | USB GSM /GPRS MODEM |  | 175 |  |
| 1.2.1 | Download Speed | >= 21.6Mbit |  |  |
| 1.2.2 | Upload Speed | >= 5.76Mbps |  |  |
| 1.2.3 | dual-band UMTS (900/2100 MHz) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.4 | quad-band GSM (850/900/1800/1900 MHz) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.5 | SIM card unlocked and free for any operator | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.6 | Linux Compatible | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.7 | Rasbian Compatible | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.8 | USB Compatibe | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Πλακέτα γεωγραφικού στίγματος GPS |  | 175 |  |
| 1.3.1 | Microcontroller Compatible | NAI |  |  |
| 1.3.2 | Συμβατό μα τύπο NEO-6M Module | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.3 | Antenna Included | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.4 | Interface RS-232 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3.5 | Default Baud rate | >= 9600bps |  |  |
| 1.3.6 | Compatible with APM2 and APM2.5, and EEPROM can save all configuration data | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Αισθητήρας Θερμοκρασίας – Υγρασίας Περιβάλλοντος |  | 175 |  |
| 1.4.1 | Περιοχή Μέτρηση Υγρασίας | 20-90%RH +/- 2%RH |  |  |
| 1.4.2 | Περιοχή Μέτρησης Θερμοκρασίας | 40~80 +/-0.5 oC |  |  |
| 1.4.3 | Τάση Τροφοδοσίας | 3 έως 5 Volt |  |  |
| 1.4.4 | Συμβατό με τύπο (DHT22-AM2302) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4.5 | Microcontroller Compatible | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Αισθητήρας μέτρησης Ηλιοφάνειας |  | 175 |  |
| 1.5.1 | Τάση Τροφοδοσίας | >= 3Volt |  |  |
| 1.5.2 | ,Συμβατό με τύπο (TLS2561) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5.3 | Microcontroller Compatible | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5.4 | light ranges from | 0.1 - 40k+ Lux |  |  |
| 1.5.5 | I2C communication | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Κάμερα εντός για την μέτρηση του δάκου (internalmicrocam) |  | 175 |  |
| 1.6.1 | Microcontroller Compatible | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6.2 | Συμβατό με τύπο Pi 8MP | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6.3 | Resolution | >=8 MP |  |  |
| 1.6.4 | Photographs Resolution | >= 3280 x 2464 pixels |  |  |
| 1.6.5 | Capture video | >= 1080p30, 720p60 and 640x480p90 resolutions |  |  |
| 1.6.6 | Raspbian Operating System Compatible | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Κάμερα εκτός για την αποτύπωση της Παστέλας (usbmicrocam) |  | 175 |  |
| 1.7.1 | Σύνδεση μέσω USB | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7.2 | Συμβατή με Linux | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7.3 | Ανάλυση | >=5MP |  |  |
| 1.8 | Ηλιακός Συλλέκτης 25Watt 12Volt |  | 175 |  |
| 1.8.1 | Rating Power | >=25W |  |  |
| 1.8.2 | Τάση εξόδου | >=12 Volt |  |  |
| 1.8.3 | Ρεύμα Εξόδου | >= 1.25Α |  |  |
| 1.8.4 | Τεχνολογίας Μονοκρυσταλικού Πυριτίου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Μπαταρία μολύβδου |  | 175 |  |
| 1.9.1 | Επαναφορτιζόμενη | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.2 | Ονομαστική τάση | >=12V |  |  |
| 1.9.3 | Χωρητικότητα | >=7AH |  |  |
| 1.9.4 | Βαθιάς Εκφόρτισης | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Charger Module - Ελεγκτής φόρτισης - Μετατροπέας Ενέργειας |  | 175 |  |
| 1.10.1 | Input voltage | <= DC 7- 24V |  |  |
| 1.10.2 | Output voltage DC | 5V |  |  |
| 1.10.3 | output current: . | >=3A (max) |  |  |
| 1.10.4 | Output ripple | <=30mV (max) |  |  |
| 1.10.5 | Load regulation | <=± 0.5%. |  |  |
| 1.10.6 | Voltage regulation | <=± 2.5% |  |  |
| 1.10.7 | Operating Temperature | -40 ° C to +85 ° C |  |  |
| 1.10.8 | Overcurrent Protection | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10.9 | 5V USB Output | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10.10 | Συμβατό με τύπο (KIS3R33S) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11. | Κύκλωμα παροχής Ενέργειας Μικροεπεξεργαστή -Battery Backup 2500mah |  | 175 |  |
| 1.11.1 | Type Li-ion | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11.2 | Volts | >= 3.7 - 4.2volt |  |  |
| 1.11.3 | Capacity | >=2500mah |  |  |
| 1.11.4 | Συμβατό με τύπο 18650 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.12. | Στεγανό κουτί IP66 (1) |  | 175 |  |
| 1.12.1 | Προστασία | >= IP66 |  |  |
| 1.12.2 | Μέγεθος | >= 190Χ145Χ72mm |  |  |
| 1.12.3 | Ανθεκτικό σε κρούση και πίεση | ΝΑΙ |  |  |
| 1.12.4 | Δεν διαβρώνεται | ΝΑΙ |  |  |
| 1.13. | Στεγανό κουτί IP66 (2) |  | 175 |  |
| 1.13.1 | Προστασία | >= IP66 |  |  |
| 1.13.2 | Μέγεθος | >= 243Χ190Χ90mm |  |  |
| 1.13.3 | Ανθεκτικό σε κρούση και πίεση | ΝΑΙ |  |  |
| 1.13.4 | Δεν διαβρώνεται | ΝΑΙ |  |  |
| 1.14. | Πλακέτα Real Time Clock Μικροεπεξεργαστή |  | 175 |  |
| 1.14.1 | Operating voltage | 3.3V - 5V |  |  |
| 1.14.2 | Συμβατό με τύπο DS3231 Real Time Clock Module | ΝΑΙ |  |  |
| 1.14.3 | Compatible with RaspBerry – Pi Arduino | ΝΑΙ |  |  |
| 1.14.4 | High-precision clock chip DS3231 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.14.5 | Storage capacity | 32K |  |  |
| 1.14.6 | With rechargeable battery to ensure the system after power failure | ΝΑΙ |  |  |
| 1.15. | Micro SD Card |  | 175 |  |
| 1.15.1 | Capacity | >=16GB |  |  |
| 1.15.2 | With Adapter | ΝΑΙ |  |  |
| 1.15.3 | Category | >= Class 10 |  |  |
| 1.15.4 | Διαστάσεις | 15 x 11 x 1mm |  |  |
| 1.15.5 | Ταχύτητα | Ανάγνωση >=48MB/s // Εγγραφή >= 10MB/s |  |  |
| 1.16. | Αισθητήρας Θερμοκρασίας από απόσταση - Infra Red Thermometer |  | 175 |  |
| 1.16.1 | Power supply | 4.5V~5V |  |  |
| 1.16.2 | Measurement resolution | 0.02°C |  |  |
| 1.16.3 | High accuracy of 0.5°C over wide temperature range Ανάλυση | ΝΑΙ |  |  |
| 1.16.4 | Factory calibrated | ΝΑΙ |  |  |
| 1.16.5 | Sensor temperature | -40 to +85°C |  |  |
| 1.16.6 | Object temperature | -70 to +380°C |  |  |
| 1.16.7 | SMBus compatible digital interface | ΝΑΙ |  |  |
| 1.16.8 | Customizable PWM output for continuous reading | ΝΑΙ |  |  |
| 1.16.9 | Compatible with Microcontroller | ΝΑΙ |  |  |
| 1.16.10 | Συμβατό με τύπο MLX90614ESF GY-906 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Αδιάβροχος Αισθητήρας Θερμοκρασίας |  | 20 |  |
| 2.1 | Power supply range | 3.0V to 5.5V |  |  |
| 2.2 | Operating temperature range | -55°C to +125°C (-67°F to +257°F) |  |  |
| 2.3 | Storage temperature range | -55°C to to 125°C (-67°F to +257°F) |  |  |
| 2.4 | Accuracy over the range of | -10°C to +85°C: ±0.5°C |  |  |
| 2.5 | Cable Length | 2M |  |  |
| 2.6 | Compatible with Microcontroller | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Συμβατό με τύπο DS18B20 | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Jumper ευέλικτα καλώδια σύνδεσης με breadboard θηλυκό σε θηλυκό |  | 65 |  |
| 3.1 | 40pcs Small Female to Female Dupont Wires/Cables | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | 40P color dupont line | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Length | 10cm |  |  |
| 3.4 | 1p-1p pin header | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | A row of 40 Compatible with 2.54mm spacing pin headers | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Jumper ευέλικτα καλώδια σύνδεσης με breadboard αρσενικό σε θηλυκό |  | 65 |  |
| 4.1 | 40pcs Small Male to Female Dupont Wires/Cables | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | 40P color dupont line | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Length | 10cm |  |  |
| 4.4 | 1p-1p pin header | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5 | A row of 40 Compatible with 2.54mm spacing pin headers | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Καλώδιο Σύνδεσης Παροχής ενέργειας 1 |  | 5 |  |
| 5.1 | Καλώδιο Ηχείων Χρώματος Μαύρο – Κόκκινο 2 Χ 1mm | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Μήκος | >= 100m |  |  |
| 6 | Καλώδιο Σύνδεσης Παροχής ενέργειας 2 |  | 15 |  |
| 6.1 | Cable USB 2.0 σε Micro USB Type B | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Connection, type : USB 2.0 plug (type A) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Connection 2, type : USB 2.0 micro plug (type B) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | Cable type : Round Cable | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5 | Cable Lengh : | >=1m |  |  |
| 7 | Εγγύηση |  |  |  |
| 7.1 | Εγγύηση 2 ετών | ΝΑΙ |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Επωνυμία Επιχείρησης ή Φυσικού Προσώπου: |  |
| --- | --- |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: |  |
| Υπεύθυνος σύνταξης: |  |
| Τηλέφωνο επικοινωνίας: |  |
| Fax επικοινωνίας: |  |
| E-mail: |  |

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

- ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Παραπομπή σε τμήμα των Τεχνικών Προδιαγραφών | Παραπομπή σε σελίδα | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- |