ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

- Να είναι φορητό.

- Να είναι κατάλληλο για ανάλυση στον χώρο των ασθενών.

- Να αναπτύσσεται σε μικρό χρόνο κάτω των 15’.

- Να καταγράφει video, audio και αλληλεπιδράσεις υπολογιστή με ασθενή.

- Να διαθέτει προς επιλογή λογισμικά όπως:

α) face expression analysis

β) behavior analysis

- Να δίνει την δυνατότητα αντικειμενικής καταγραφής όλων των ανωτέρω.

- Να μπορεί να συνεργαστεί με παλαιότερη συσκευή του Εργαστηρίου, μοντέλο MP150.

- Να διαθέτει CE-Mark.

- Να έχει τουλάχιστον 10 εγκαταστάσεις στην Ευρώπη και υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο.