ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 10 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

- Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής 19 ιντσών.

- Να έχει ενσωματωμένες μπαταρίες για αυτονομία 90’.

- Να μετρά EEG σε 10 κανάλια με κλασικά ηλεκτρόδια τύπου μικροβελόνας.

- Να έχει λογισμικό ανάλυσης και εκτίμησης EEG.

- Να μετρά μη επεμβατικά με αυτοκόλλητους μετωπιαίους αισθητήρες αμφίπλευρα το EEG των μετωπιαίων λοβών με εμφάνιση του σχετικού φάσματος για γρήγορη εκτίμηση του περιστατικού χωρίς ενόχληση του ασθενούς.

- Να εκτιμά μέσω του ανωτέρω αισθητήρα και τον βαθμό Υπνωτικής κατάστασης του ασθενούς.

- Να μπορεί να δεχθεί στο μέλλον σύστημα μέτρησης εγκεφαλικής οξυμετρίας για την εκτίμηση της αιμάτωσης του εγκεφάλου.

- Θα εκτιμηθεί αν το σύστημα μπορεί να παρακολουθήσει και βασικές παραμέτρους του ασθενούς, όπως ECG, NIBP, T, SPO2.

- Να φέρετε σε τροχήλατη βάση και να είναι ελαφρύ, όχι πάνω από 12kgr

- Να έχει ενσωματωμένο τροφοδοτικό 110-240V AC

- Να διαθέτει CE Mark